石井ダム管理所及び石井ダム堤体機械警備業務仕様書

本仕様書は、下記業務に適用するものとし、業務にあたっては、警備業法を遵守するものとする。

１．名　　　称　　兵庫県石井ダム管理所及び石井ダム堤体機械警備業務

２．場　　　所　　神戸市北区山田町下谷上中一里山

３．期　　　間　　令和８年４月１日　～　令和13年３月31日（５ヶ年）

４．委託の範囲　　別添図面のとおりとする。

５．契約の保証　　免除

６．業務内容

（１）侵入・火災の異常状態を感知するものとし、映像で確認できるものとする。

（２）石井ダム管理所とダム堤体は、独立で警備するものとする。

（３）事故覚知時における関係先への通知・連絡および報告。

（４）盗難等の事故が発生した場合には、直ちに関係機関等へ連絡し、被害の拡大防止に努めること。

（５）施設の鍵については貸与するが、管理については厳重に行うこと。

７．警報装置

（１）警報装置については、受託業者において警報装置配置図を作成し、発注者の同意を得て設置、所有するものとし、これに要する費用は受託者の負担とする。

（２）受託者は、警報装置を常に正常に運用できるよう保守することとする。

（３）本業務の契約満了等により不用となった警報装置は、受託者において撤去し、現状に復旧するものとする（設置前の状態）。

（４）使用機器及び設置箇所については、別添図面を標準とし、使用機器数量は下表数値以上とすること。

（５）センサーカメラ５台は空間センサーに変更も可能とする。

| 番 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| １ | マグネットスイッチ（管理所７、堤体10） | １７ |
| ２ | 空間検知器（堤体５） | ５ |
| ３ | センサーカメラ（管理所５） | ５ |
| ４ | 威嚇器（警報ベル）（管理所１、堤体１） | ２ |
| ５ | ベルボックス（管理所１） | １ |
| ６ | 照明（管理所１、堤体１） | ２ |
| ７ | 外部スピーカー（管理所５） | ５ |
| ８ | 赤外線ビーム検知器（管理所１） | １ |
| ９ | チェックボックス（堤体１） | １ |
| １０ | 電源装置（管理所２） | ２ |
| １１ | キー式入出力操作器（管理所１、堤体１） | ２ |
| １２ | 画像伝送装置（管理所１ | １ |