令和　　年　　月　　日

仕様確認申込書

契約担当者

兵庫県立農林水産技術総合センター

所長　　菅村　哲也　　様

所在地

商号又は名称

代表者名

担当者名

電話番号

ＦＡＸ番号

令和7年9月1日付けで入札公告のありました「高精度森林計測機器（レーザドローン等一式）」について、仕様書に適合する物品を次のとおり選定しましたので、確認をお願いします。

| 品 名 |  | メーカー・型番・規格等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| レーザドローン一式 | ドローン本体 | メーカー： 型番： 最大ペイロード： ㎏ 最大離陸重量： ㎏ RTK測位精度：水平 cm＋ ppm垂直 cm＋ ppm 動作環境温度：－ ℃～ ℃ 最大飛行時間（無風時）： 分 最大風圧抵抗： m/s 最大伝送距離（障害物や電波干渉なし）： km以上 防塵・防滴性能： 付属品： |  |
|  | レーザスキャナー及びカメラ | メーカー： 型番： レーザスキャナー レーザ強度：安全クラス 最大計測機能： 反射率10％の物体に対し m 反射率50％の物体に対し m １回のレーザ照射での最大リターン数、計測： 回、 点/秒 システム精度（RTK 有効かつ FIX ステータス）： 水平 cm＋ ppm垂直 cm＋ ppm カメラ RGBセンサー： インチ、 pixel以上 レンズの焦点距離（35mm カメラ換算）：約 mm ３軸ジンバル可動範囲： チルト方向－ °～＋ ° パン方向± ° 防塵・防滴性能： | - |
|  | RTK-GNSS基地局及び三脚 | メーカー： 型番： RTK-GNSS基地局測位精度： 水平 cm＋ ppm 垂直 cm＋ ppm 移動局測位精度（水平方向で1.5m、垂直方向で3.0m以下、20分以上）： 水平 cm、垂直 cm 付属品： | - |
| 地上レーザ 一式 | - | メーカー： 型番： 搭載レーザスキャナー レーザ強度：安全クラス 搭載レーザセンサー数： 以上（ 方式） スキャニングポイント数： 点/秒 最大点数： 点/秒（dual） 最大到達距離： ～ ｍ 反射率80%の場合～ m、50%の場合 ～ ｍ、10％の場合～ ｍ、5%の場合～ ｍ スキャン範囲：水平 ° 垂直- °～+ ° センサー部位の防塵防水性能： カラーカメラ 撮影能力： fps、 以上、 °撮影 全体 測定精度：実環境± ㎝ 理想的環境（反射率80％、距離10m）± ㎝ 反射率10％の対象物が～ mにおいて検出確率 ％以上であること 内蔵バッテリー連続稼働時間： 時間 全重量： ㎏以内 動作環境温度は－ ℃～ ℃を満たすこと | - |
| 解析ソフトウェア一式 | ‐ | メーカー： 型番： 利用形態：買い切り or 定額制( 年分) 解析・表示機能： | - |
| 全体 |  | 保証・定期点検期間： 年 保証体制： | - |

＜注意事項＞

※　令和7年9月11日（木）午後5時までに提出（ＦＡＸ可）して下さい。

※　選定した物品の仕様に関する資料として、製品ｶﾀﾛｸﾞ、ﾒｰｶｰの証明等の書類を添付して下さい。

※　金額の記載は不要です。

※　仕様の適合が確認されない場合は入札に参加することはできません。

※　仕様の適合が確認された物品で入札額を算出し、入札書を作成してください。

※　入札書を郵送（持参を含む）される場合は、当方が仕様の適合を確認した後として下さい。